## KMEDZT4Q
Fakultní nemocnice Olomouc |  |  |  |  | IV.Q.2013
Drobný dlouhodobý majetek - zdravotnická technika
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Adaptér LM,ICU k ventilátoru T |  | 119461 | 000 | 102013 | 39930
Achromát mikroskopu | MRP 20202 | 117542 | 000 | 012013 | 11691
Analyzátor externí pro měření | Reliaty | 119202 | 000 | 102013 | 39850.14
Box vitrifikační | Smartbox | 117740 | 000 | 032013 | 36905
Bronchoskop pro tryskovou vent | CTNS-4P8-3SS | 119131 | 000 | 102013 | 39930
| CTNS-412-3XS | 119132 | 000 | 102013 | 39930
| CTNS-413-3XS | 119133 | 000 | 102013 | 39930
| CTNS-414-3XS | 119134 | 000 | 102013 | 39930
Bruska na sádru | MT3 Pro | 119986 | 000 | 122013 | 38059
Brýle lupové | Hi-Res 3.0x | 118257 | 000 | 062013 | 20173
| Prismatic Loupe 3.5x | 118342 | 000 | 072013 | 25571
| EyeMag Smart | 119062 | 000 | 102013 | 30250
Centrifuga Labofuge 200 | Labofuge 200 | 079065 | 000 | 072013 | 10000
Centrifuga nechlazená | 5424 | 119454 | 000 | 112013 | 39966.3
Cívka pro MEP C100 | MEP C100 | 119989 | 000 | 122013 | 39930
Čidlo koncentrace CO2 | GMM111 | 118781 | 000 | 092013 | 33830
Čočka vyšetřovací QI-28D spec. |  | 120000 | 000 | 122013 | 11154.26
Dávkovač lineární | Module DPS+CZ | 120768 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120769 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120770 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120771 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120772 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120773 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120774 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120775 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120776 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120777 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120823 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120824 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120825 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120826 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120827 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120828 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120829 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120830 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120831 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120832 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120833 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120834 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120835 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120836 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120837 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120838 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120839 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120840 | 000 | 122013 | 22385
|  | 120841 | 000 | 122013 | 22385
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Dávkovač lineární | Injectomat Agilia CZ | 120871 | 000 | 122013 | 21780
|  | 120872 | 000 | 122013 | 21780
|  | 120873 | 000 | 122013 | 21780
|  | 120874 | 000 | 122013 | 21780
|  | 120875 | 000 | 122013 | 21780
|  | 078958 | 000 | 012013 | 20960
|  | 078959 | 000 | 012013 | 20960
Dávkovač lineární Orchestra | Module DPS Orchestra | 078965 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078966 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078967 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078968 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078969 | 000 | 012013 | 29051
|  | 078970 | 000 | 012013 | 29051
Defibrilátor | Lifepak 1000 | 117616 | 000 | 022013 | 38760
| Lifepak CR Plus | 118546 | 000 | 072013 | 24139.5
|  | 118547 | 000 | 072013 | 24139.5
|  | 118548 | 000 | 072013 | 24139.5
|  | 118549 | 000 | 072013 | 24139.5
|  | 118550 | 000 | 072013 | 24139.5
|  | 118551 | 000 | 072013 | 24139.5
|  | 118552 | 000 | 072013 | 24139.5
|  | 118553 | 000 | 072013 | 24139.5
Dělo bioptické magnum MG1522 |  | 117667 | 000 | 022013 | 34200
Dermatoskop Heine | Delta 20 Set | 119063 | 000 | 102013 | 25900
|  | 120005 | 000 | 122013 | 25899
Dláto zásekové dětské délka 26 |  | 118791 | 000 | 092013 | 25452.34
Elektrody textilní k EKG holte | nECG Minder NMS SET | 119877 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119878 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119879 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119880 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119881 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119882 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119883 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119884 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119885 | 000 | 112013 | 13200
|  | 119886 | 000 | 112013 | 13200
Fluorometr | Qubit 2.0 | 119982 | 000 | 122013 | 38429.6
Fréza intranazální | Stammberger - Sachse | 118712 | 000 | 082013 | 26707.8
Glukometr | Fora Diamond mini | 119724 | 000 | 112013 | 30100
|  | 119725 | 000 | 112013 | 30100
|  | 119726 | 000 | 112013 | 30100
|  | 119727 | 000 | 112013 | 30100
|  | 119728 | 000 | 112013 | 30100
|  | 119887 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119888 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119889 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119890 | 000 | 112013 | 38500
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Glukometr | Fora Diamond mini | 119891 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119892 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119893 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119894 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119895 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119896 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119897 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119898 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119899 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119900 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119901 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119902 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119903 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119904 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119905 | 000 | 112013 | 38500
|  | 119906 | 000 | 112013 | 38500
Holter EKG zátěžový | nECG Minder | 119867 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119868 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119869 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119870 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119871 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119872 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119873 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119874 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119875 | 000 | 112013 | 37900
|  | 119876 | 000 | 112013 | 37900
Inkubátor biologický | LIB-080M | 120611 | 000 | 122013 | 36288
|  | 120612 | 000 | 122013 | 36288
Jehelec Diadust Micro 120 mm F |  | 119605 | 000 | 112013 | 15729.29
Jehelec micro titan diadust ku |  | 119171 | 000 | 102013 | 23045.67
Kleště kerrison 1,0 mm 180 mm |  | 119146 | 000 | 102013 | 16873.79
|  | 119147 | 000 | 102013 | 16873.79
|  | 120215 | 000 | 122013 | 16873.79
|  | 120216 | 000 | 122013 | 16873.79
Kleště na extrakci zalomených |  | 118745 | 000 | 082013 | 12195.59
Kleště na ploténku FF502R |  | 117997 | 000 | 042013 | 16819
|  | 117998 | 000 | 042013 | 16819
Kleště na ploténku FF532R |  | 117598 | 000 | 022013 | 17061
|  | 117599 | 000 | 022013 | 17061
Kleště štípací KN6555 |  | 120626 | 000 | 122013 | 12632
Kleště štípací na drát délka 2 |  | 118557 | 000 | 072013 | 14858.8
Kleště úchopové CH 5/550 Richa |  | 118253 | 000 | 062013 | 13634.28
Klíč č. 11 k soupravě zevních |  | 117999 | 000 | 042013 | 13330.6
Kondenzor pro fázový kontrast | MBL 73100 | 117543 | 000 | 012013 | 23052
Konektor s ovladačem k cívce p | SW_C100 | 119990 | 000 | 122013 | 14036
Kryosprej | CS 1 | 120205 | 000 | 122013 | 24200
Křeslo odběrové | Golem OD | 120476 | 000 | 122013 | 26618.79
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Křeslo transportní | Eleganza Sito | 118554 | 000 | 072013 | 28063
Laser oční 532 nm | PurePoint | 118223 | 000 | 062013 | 12100
Lehátko transportní | H65 | 118126 | 000 | 052013 | 26934.5
|  | 120472 | 000 | 122013 | 26934
|  | 118127 | 000 | 052013 | 26934.5
| Urgent | 120264 | 000 | 122013 | 37486
|  | 120265 | 000 | 122013 | 37486
|  | 120314 | 000 | 122013 | 37244.2
|  | 120315 | 000 | 122013 | 37244.2
|  | 120316 | 000 | 122013 | 37244.2
|  | 120317 | 000 | 122013 | 37244.2
|  | 120318 | 000 | 122013 | 37244.2
Lehátko vyšetřovací | Eleva E | 118559 | 000 | 082013 | 19965
Lehátko vyšetřovací elektrické | Madisson | 120477 | 000 | 122013 | 28556
|  | 120478 | 000 | 122013 | 28556
Lůžko dětské polohovací elektr | PLEX - EXCELLENT | 121299 | 000 | 122013 | 32803.67
|  | 121300 | 000 | 122013 | 32803.67
|  | 121301 | 000 | 122013 | 32803.67
Lůžko standardní polohovací el | Eleganza 1 | 120038 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120039 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120040 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120041 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120042 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120043 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120044 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120045 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120046 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120047 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120048 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120049 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120050 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120051 | 000 | 122013 | 34621.12
|  | 120052 | 000 | 122013 | 34621.09
| PLEX - EXCELLENT | 121227 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121228 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121229 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121230 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121231 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121232 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121233 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121234 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121235 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121236 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121237 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121238 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121239 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121240 | 000 | 122013 | 33823.75
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Lůžko standardní polohovací el | PLEX - EXCELLENT | 121241 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121242 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121243 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121244 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121245 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121246 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121247 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121248 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121249 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121250 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121251 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121252 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121253 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121254 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121283 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121284 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121285 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121286 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121287 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121288 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121289 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121290 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121305 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121306 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121309 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121310 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121313 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121314 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121317 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121318 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121319 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121320 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121321 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121322 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121323 | 000 | 122013 | 33823.75
|  | 121324 | 000 | 122013 | 33823.75
Matrace vakuová fixační celotě | 814 K | 120327 | 000 | 122013 | 19779.5
Míchačka alginátů | Algamix II | 119150 | 000 | 102013 | 10890
Míchačka magnetická | MR Hei-Standard | 120030 | 000 | 122013 | 15396.4
Míchačka vakuová | Twister | 119056 | 000 | 102013 | 27095
Mikrojehelec 150 mm FD240R |  | 119604 | 000 | 112013 | 10949.97
Miska urologická | Steris | 118355 | 000 | 072013 | 39934.42
Modul EKG holteru | Digitrak Plus 24h | 120468 | 000 | 122013 | 23138.83
Modul extrakční pro šrouby pr. |  | 118742 | 000 | 082013 | 10291.05
Monitor ICD dálkový | Merlin@home | 119797 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119798 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119799 | 000 | 112013 | 37500
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Monitor ICD dálkový | Merlin@home | 119800 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119801 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119802 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119803 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119804 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119805 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119806 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119807 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119808 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119809 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119810 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119811 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119812 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119813 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119814 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119815 | 000 | 112013 | 37500
|  | 119816 | 000 | 112013 | 37500
Monitor INR | CoaguChek XS | 119907 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119908 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119909 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119910 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119911 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119912 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119913 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119914 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119915 | 000 | 112013 | 38900
|  | 119916 | 000 | 112013 | 38900
Monitor krevního tlaku | Stabil-O-Graph mobil | 119847 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119848 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119849 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119850 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119851 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119852 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119853 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119854 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119855 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119856 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119857 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119858 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119859 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119860 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119861 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119862 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119863 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119864 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119865 | 000 | 112013 | 26500
|  | 119866 | 000 | 112013 | 26500
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Monitor nervového přenosu | Tof-Watch SX | 119156 | 000 | 102013 | 39429.06
Monitor oxidu uhelnatého v dec | BMC-2000 | 120007 | 000 | 122013 | 13189
Monitor vitálních funkcí | MEC 1200 | 120253 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120254 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120255 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120256 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120257 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120258 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120259 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120260 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120261 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120262 | 000 | 122013 | 24805
|  | 120263 | 000 | 122013 | 24805
Mrazák laboratorní | LGUex 1500 | 118225 | 000 | 062013 | 34845
Nádoba Dewarova | 12HCL | 117742 | 000 | 032013 | 27738.04
|  | 117743 | 000 | 032013 | 27738.04
|  | 117744 | 000 | 032013 | 27738.04
|  | 117745 | 000 | 032013 | 27738.04
Napínák drátů k hybridnímu zev |  | 117588 | 000 | 022013 | 31862.9
Odsávačka bateriová | Mevacs M30 | 119541 | 000 | 112013 | 22977
|  | 119542 | 000 | 112013 | 22977
| Dynamic Transport | 120627 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120628 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120629 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120630 | 000 | 122013 | 14399
Optika hopkins II s úhlem poh |  | 119499 | 000 | 112013 | 29040
|  | 119500 | 000 | 112013 | 29040
Oxymetr pulsní Masimo Rad 57 | Masimo Rad57 s alarmem | 079079 | 000 | 082013 | 21500
|  | 079080 | 000 | 082013 | 21500.01
Oxymetr pulsní Masimo Rad5 | RAD-5s | 079062 | 000 | 062013 | 17000
|  | 079063 | 000 | 062013 | 17000.27
Oxymetr pulzní | Radical 7 | 119470 | 000 | 112013 | 24079
|  | 119471 | 000 | 112013 | 24079
Oxymetr pulzní Masimo | Masimo Radical | 079130 | 000 | 112013 | 30129
Pinzeta bipolární sací zahnutá |  | 120672 | 000 | 122013 | 18981.27
|  | 120673 | 000 | 122013 | 18981.27
Pipeta dvanáctikanálová | Finnpipette F1 10-100 ul | 120606 | 000 | 122013 | 17650
| Finnpipette F1 1-10 ul | 120607 | 000 | 122013 | 17650
Pipeta krokovací | Invitropipetor MP-1 | 119191 | 000 | 102013 | 16955.33
|  | 119192 | 000 | 102013 | 16955.33
|  | 119193 | 000 | 102013 | 16955.34
|  | 120467 | 000 | 122013 | 18202
Pipeta vícekanálová | Research Plus 10-100ul | 118189 | 000 | 062013 | 15753.91
| Research Plus 30-300ul | 118190 | 000 | 062013 | 15753.9
Poduška pro ohřev pacienta | 276 | 117849 | 000 | 042013 | 10527
|  | 118081 | 000 | 052013 | 10661
Postýlka dětská | Buddy L-T | 117912 | 000 | 042013 | 14320.7
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Postýlka dětská | Buddy L-T | 117913 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117914 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117915 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117916 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117917 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117918 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117919 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117920 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 117921 | 000 | 042013 | 14320.7
|  | 120886 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120887 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120888 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120889 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120890 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120891 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120892 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120893 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120894 | 000 | 122013 | 14320.6
|  | 120895 | 000 | 122013 | 14320.6
Přístroj mikrojehličkový pro t | DermaPen Medical | 118357 | 000 | 072013 | 31884
Pumpa infuzní | Infusomat Space P | 120678 | 000 | 122013 | 39998.97
|  | 120679 | 000 | 122013 | 39998.97
| Alaris GW | 120723 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120724 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120725 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120726 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120727 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120728 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120729 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120732 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120733 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120734 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120735 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120736 | 000 | 122013 | 33759
|  | 120737 | 000 | 122013 | 33759
| Module MPV+PT Orchestra | 120876 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120877 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120878 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120879 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120880 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120881 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120882 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120883 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120884 | 000 | 122013 | 32670
|  | 120885 | 000 | 122013 | 32670
Pumpa infuzní Agilia | Agilia | 078964 | 000 | 012013 | 20961
Pumpa infuzní ARGUS 707 | ARGUS 707 | 079075 | 000 | 072013 | 35090
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Pumpa infuzní volum.Optima PT | optima PT | 078960 | 000 | 012013 | 35254
|  | 078961 | 000 | 012013 | 35254
|  | 078962 | 000 | 012013 | 35254
|  | 078963 | 000 | 012013 | 20961
Punch ArthVance mini Duckbill |  | 119352 | 000 | 102013 | 23141.25
Rám abdominální műnster III 40 |  | 120037 | 000 | 122013 | 17572.83
Rampa lůžková | LR-H II | 118615 | 000 | 082013 | 38415
Rollbord | Standard | 118256 | 000 | 062013 | 17908
Síto pro uložení instrumentári |  | 118210 | 000 | 062013 | 29821.66
Skalpel oční křišťálový CRESCE |  | 118555 | 000 | 072013 | 21679.33
Sterilizátor parní Fedegari | FEDEGARI FOB3 | 079078 | 000 | 082013 | 10000
Stimulátor nervový pro perifér | Stimpod NMS 450 MDD | 118028 | 000 | 052013 | 28600
Stojan infuzní k operačnímu st | Steris | 118354 | 000 | 072013 | 10152.14
Stojan pojízdný pro radiologic | NENÍ | 119510 | 000 | 112013 | 11374
Stojánek magnetický | Magnetic Stand 96 | 119983 | 000 | 122013 | 14846.7
Stolek nerez | 161076 | 119548 | 000 | 112013 | 10608.07
|  | 119549 | 000 | 112013 | 10608.07
|  | 119550 | 000 | 112013 | 10608.07
Stůl nerez.s polic.a posuv.zav | neuveden | 079137 | 000 | 122013 | 15750
Stůl pro Vojtovu terapii | Madisson | 118026 | 000 | 052013 | 33335
Stůl Vojtův Jordane | Jordan E1e | 079082 | 000 | 082013 | 38333
|  | 079083 | 000 | 082013 | 38333
Sumátor hematologický | HP+2 | 119987 | 000 | 122013 | 14500
|  | 119988 | 000 | 122013 | 14500
Svářečka obalů | MelaSeal | 117589 | 000 | 022013 | 11301
Světlo vyšetřovací k inkubátoru | Giraffe Exam Light | 120589 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120593 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120594 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120595 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120596 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120597 | 000 | 122013 | 14399
|  | 120598 | 000 | 122013 | 14399
Svítidlo vyšetřovací | ML 201S Plus | 118078 | 000 | 052013 | 25699.2
| ML 201W Plus | 118969 | 000 | 092013 | 25015.54
Svítidlo vyšetřovací nástěnné | ML 201W Plus | 120959 | 000 | 122013 | 24077.79
|  | 120960 | 000 | 122013 | 24077.79
|  | 120961 | 000 | 122013 | 24077.79
Systém monitorování teplot | Systém ConWin | 120469 | 000 | 122013 | 20528
Tavička vitrifikační | Rapid-i Sealer PS-202 | 117741 | 000 | 032013 | 39930
Tracheo-bronchoskop pro trysko | CTNS-414-TBS | 119135 | 000 | 102013 | 39930
Transiluminátor novorozenecký | Venoscope II Neonatal | 118287 | 000 | 062013 | 11309.27
Třepačka laboratorní vortex | MPS-1 | 120599 | 000 | 122013 | 18634
Váha kojenecká Seca | SECA M7 17 | 079086 | 000 | 082013 | 20000
|  | 079087 | 000 | 082013 | 20000
Váha laboratorní | PS 3500.R2 | 120252 | 000 | 122013 | 20667
Váha lékařská s výškoměrem | MTS 300K 100M | 118027 | 000 | 052013 | 32549
| WPT 100/200 OW | 119481 | 000 | 112013 | 13884.6
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Víko kontejn. primeline 1/1 mo |  | 119666 | 000 | 112013 | 14326.22
|  | 119667 | 000 | 112013 | 14326.22
Vozík instrumentační | 160094 | 120470 | 000 | 122013 | 11064.24
| 160078 | 120473 | 000 | 122013 | 10062.36
|  | 120474 | 000 | 122013 | 10062.36
| 160059 | 120358 | 000 | 122013 | 10563.3
| 161076 | 117977 | 000 | 042013 | 10608.15
|  | 117978 | 000 | 042013 | 10608.15
|  | 117979 | 000 | 042013 | 10608.15
Vozík k tryskovému ventilátoru | Classic Standard | 119473 | 000 | 112013 | 39854.69
Vozík speciální Coquille | Coquille | 079084 | 000 | 082013 | 24500
Vozík víceúčelový pojízdný | Assist 7211 | 118919 | 000 | 092013 | 14659.16
|  | 118920 | 000 | 092013 | 15802.84
Základna infuzních pump a dávk | Base Intensive CZ | 120868 | 000 | 122013 | 22990
|  | 120869 | 000 | 122013 | 22990
|  | 120870 | 000 | 122013 | 22990
Záznamník EKG automatický | loop 3100 BT | 119777 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119778 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119779 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119780 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119781 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119782 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119783 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119784 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119785 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119786 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119787 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119788 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119789 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119790 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119791 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119792 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119793 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119794 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119795 | 000 | 112013 | 20000
|  | 119796 | 000 | 112013 | 20000
Záznamník EKG symptomatický | remosEKG 100 BT | 119729 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119730 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119731 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119732 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119733 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119734 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119735 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119736 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119737 | 000 | 112013 | 30000
|  | 119738 | 000 | 112013 | 30000
Zrcátko pro hypofysektomii |  | 120299 | 000 | 122013 | 14340.92
NÁZEV | TYP | INV.ČÍSLO |  | OBDOBÍ | CELKEM
Zrcátko pro hypofysektomii |  | 120300 | 000 | 122013 | 14340.92
CELKOVÝ SOUČET |  |  |  |  | 12586046.54
Zpracoval:
Oddělení majetkového účetnictví