## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2022-000077 - Katetr balónkový kontrapulzační intraaortální
Technické požadavky | Kat. číslo |  | ANO / NE | Poznámky
Katetr balónkový kontrapulzační intraaortální | IAB-05830-LWS a IAB-05840-LWS (A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.) | balónky kontrapulzační kompatibilní s přístrojem Arrow Autocat II wave
ilustrativní vyobrazení |  | požadované velikosti 30cc, 40cc, dostupnost velikosti 50cc
velikost zaváděcího instrumentaria v závislosti na velikosti balónku, max. profil 8,0Fr pro 40 cc
maximální velikost portfolia vč. nízko profilových balonků s profilem katetru 8,0Fr pro 30 cc a 8,0Fr pro 40 cc balónky
katetr se snímáním krevního tlaku metodou optického čidla na hrotu balónku
katetry musí být kompatibilní s přístroji firmy Arrow Autocat II wave 2x, inv.č.: I019685-000, I024416-000 , které má FN Olomouc v majetku
Expirace min. 6 měsíců
UDI kód ( doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený )
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel a splňují minimální technické podmínky.