## List1
Tabulka minimálních technických podmínek
VZ-2024-000746 - "Návlek na mikroskop operační"
Charakteristika
Návlek na operační mikroskop. Dodávka návleků na operační mikroskop. Jedná se o průběžné dodávky po dobu 4 let, předpokládané množství 4 000 ks.
Nepodkročitelné parametry | ANO / NE | Poznámky
Technické požadavky
Univerzální návlek v min. rozměrech 117 x 254 cm
Flexibilní s elastickou čočkou
Transparentní, bez latexu, bez ftalátu, sterilní
Materiál návleku - polyethylene folie min.32 µm
Materiál otvor - elastický materiál (pouzdro)
Návlek musí být vhodný pro operační mikroskopy firmy Karl Zeiss Vario 700, Kinevo 900 a Pentero 900
Uchazeč doplní pouze takto označená pole.