## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000954 - "Mikročástice embolizační vaskulární"
Technické požadavky |  | ANO / NE | Poznámky
Mikročástice embolizační vaskulární 2 ml, ve stříkačce 20 ml | Mikrokuličky jsou určeny k okluzi cév pro terapeutické nebo preoperativní účely (např. hemostatická embolizace).
Mikrokuličky jsou kulaté, biokompatibilní, hydrofilní, neabsorbovatelné, přesně kalibrované z akrylového polymeru impregnované prasečí želatinou.
20 ml předem naplněná stříkačka se standardním kónusem Luer Lock, jednotlivě balená ve ,,vaničce,, uzavřené odlupovacím víčkem. Plastový šroubovací uzávěr a píst. Elastomerový píst s trojím těsněním. Obsah: 2 ml mikrokuliček ve sterilním, pyrogenů prostém 0,9 % roztoku NaCl.
Barevné kódování stříkaček dle velikostního rozsahu obsažených mikrokuliček
Mikrokuličky kalibrované v rozmezích rozměrů minimálně ve variantách:
100-300 μm, 300-500 μm, 500-700 μm, 700-900 μm, 900-1200 μm
| Další požadavky | ANO / NE | Poznámky
nabízený sortiment je připraven k okamžitému použití
v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
exspirace min. 12 měsíců od data dodání
návod k použití v ČJ
předložení vzorků - na vyžádání (předpoklad 1 stříkačka s mikročásticemi od každé požadované varianty)
popis nabízeného sortimentu včetně vyobrazení
UDI kód (není hodnotícím kritériem, doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.