## MTP
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Čip na selekci spermií mikrofluidní
VZ-2024-000975
Průběžné dodávky spotřebního materiálu do skladu zdravotnických prostředků Fakultní nemocnice Olomouc.
1. Technické požadavky | ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/ odkazy
Čip mikrofluidní určený separaci zdravých pohyblivých spermií od nekvalitních a špatně pohyblivých, které jsou přítomny ve spermatu za účelem léčby neplodných párů metodami intrauterinní inseminace (IUI), in vitro fertilizace (IVF) a intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI).
Čip třídí sperma na základě pohyblivosti spermií pomocí mikropórů v membráně.
Čip určený pro objem zpracovávaného spermatu 850 µL
Čip má vstupní otvor, kterým je vzorek neupraveného spermatu nanesen do spodní komory. Komora pro vzorek je oddělena od horní sběrné komory mikroporézní membránou. Vytříděné spermie se po stanovené době inkubace odeberou z horní komory přes výstupní otvor.
ilustrativní vyobrazení
2. Další podmínky
sterilní, úroveň zajištění sterility 10-6
jednorázový
připraven k okamžitému použití
v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
UDI kód (doplnit v případě, že produkt má kód již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů, obrázků či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají rovnocenné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.