## tech. specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2024-000994 - "Síťka extrakční na polypy endoskopická"
| ANO / NE | Poznámky
síťka určená k rychlému a účinnému odstranění vyříznutých polypů, vzorků tkáně, cizích těles a kamenů během endoskopických procedur
síťka je vyrobena z ultrapevného porézního materiálu
technologie zajišťující pevnost a elasticitu oka a udržení jeho tvaru při opakovaném otevírání
barva smyčky zajišťujě dobrou viditelnost v prostředí s tekutinou
velikost oka min. 30 mm, pracovní délka katetru 230 cm
pro pracovní kanál endoskopu 2,8 mm
Další požadavky | ANO / NE | Poznámky
nabízený sortiment je jednorázový
nabízený sortiment je připraven k okamžitému použití
nabízený sortiment je v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
popis, včetně vyobrazení
exspirace - min. 12 měsíců od data dodání
UDI kód (doplnit pouze v případě, že produkt/ty tento kód má již přidělený)
Poznámka: Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.