## TS
Tabulka splnění minimálních technických požadavků
Sterilizátor
VZ-2024-000966
název/typ, výrobce:
Evidenční číslo ZP v registru SÚKL:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1 ks horkovzdušného sterilizátoru včetně příslušenství pro Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc.
Technická specifikace | ANO / NE | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Přístroj musí být nechlazený a musí být určen pro laboratoře rutinního provozu.
Přístroj musí mít užitečný objem minimálně 400 l.
Přístroj musí mít nastavitelnou teplotu, teplotní rozsah: od 10 °C nad okolní teplotou do 250 °C
Přístroj musí mít nastavitelný časovač.
Přístroj musí mít světelný displej, zobrazující minimálně aktuální teplotu uvnitř přístroje a čas sterilizace.
Přístroj musí mít komoru z nerezové oceli nebo slitiny nerezu a mědi.
Přístroj musí mít funkci ochrany proti přehřátí.
Přístroj musí mít minimálně 3 police.
Přístroj musí mít kolečka nebo vlastní podstavec/stojan (stůl)
Součást dodávky |  | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Součást dodávky jsou min. 3 ks polic (pokud již nejsou součástí přístroje).
Součást dodávky jsou kolečka (min. jedno brzditelné) nebo vlastní stojan/podstavec/stůl.
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž |  | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně v souladu s požadavkem výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek po dobu záruky zdarma
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky |  | *poznámky/skutečné parametry/odkazy
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
účastník doplní takto označená pole
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek