## min. tech. podm.
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
"Rozšíření bipolárního resektoskopu"
veřejní zakázka malého rozsahu VZ-2025-000187
Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace,uvedení do provozu rozšíření bipolárního resektoskopu pro Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc včetně provedení zaškolení personálu.
název/typ, výrobce:
Technická specifikace: laserový pracovní element, 1 ks | ANO / NE | poznámky *
kompatibilní se stávajícími resektoskopy zn. Olympus
pro použití se zavaděči na laserové vlákno
pracovní kanál minimálně 6 Fr.
pro zavaděče laserového vlákna o minimální délce 350 mm
pro zavaděče laserového vlákna o průměru 1,2 mm
Technická specifikace: zavaděč laserového vlákna, 1 ks | ANO / NE | poznámky *
kompatibilní se stávajícími resektoskopy zn. Olympus
pracovní délka minimálně 420 mm
průměr 1,2 mm
pro použití s vlákny do 550 um
všechny položky musí být autoklávovatelné v parním sterilizátoru na 134 °C
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž | ANO / NE
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky | ANO / NE
Délka záruky minimálně 2 roky, případně uveďte jinou delší (v letech)
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek