## Technické specifikace
Tabulka splnění minimálních technických podmínek
VZ-2025-000296 - Aktualizace centrálního databázového serveru pro KTG
Uveďte typ, výrobce:
Předmět veřejné zakázky
Dodávka, instalace a uvedení do provozu aktualizace monitorovacího porodnického systému KTG
Technická specifikace | SPLNĚNO ANO / NE | * poznámky
Stručný popis: Centrální monitorovací systém Fakultní nemocnice Olomouc zajišťuje integraci monitorovaných dat rodiček (plodů) hospitalizovaných na lůžkách gynekologicko porodnické kliniky. Systém umožňuje přístup k datům vybraným uživatelům - lékařům, porodním asistentkám.
Aktualizace stávajícího databázového systému pro monitoraci KTG (řada Philips Avalon, na pracovišti je celkem 26ks ) na nejnovější verzi, nyní verze K00.01.
Implementace nové aktuální verze do stávajícího systému IntelliSpace Perinatal Philips
SW v českém jazyce
Systém musí zachovat stávající funkcionality a připojení kardiotokografů (řada Philips Avalon) od výrobce Philips
Virtualizace DBS | ANO / NE | poznámky
Dodání licencí jednotlivých virtualizovaných serverů - VMWare
Instalace licencí serveru na virtualizovaném výkonu FNOL
Zadavatel poskytne pro tento systém virtuální servery v následující konfiguraci (celkem 3ks):
1. 4vCPU @2,4GHz, 8GB, HDD 100GB + 20GB, WIN server 2019/2022
2. 4vCPU @2,4GHz, 8GB, HDD 100GB, WIN server 2019/2022
3. 8vCPU @2,4GHz, 16GB, HDD 100GB, WIN server 2019/2022 + 25 RDS Cal per Device
Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž
Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek
Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje
Obecné požadavky
Délka záruky minimálně po dobu 24 měsíců, případně uveďte jinou delší
Životnost přístroje minimálně 8 let
* účastník v poznámce určí konkrétní dokument, s upřesněním strany dokumentu, na základě kterého dokládá splnění požadovaných minimálních technických podmínek